Приложение №1

к Решению Государственной администрации

№______   от "____"__________2019 г.

РЕЕСТР

источников наружного противопожарного водоснабжения

города Рыбница и Рыбницкого района по состоянию на "_25_" декабря 2018 г.

| № п/п | Учетный номер по Реестру | Организация балансодержатель источника наружного противопожарного водоснабжения | Адрес (место расположения) источника наружного противопожарного водоснабжения | Справочные данные по источнику наружного противопожарного водоснабжения | Техническое состояние источника наружного противопожарного водоснабжения | Дата последней проверки работоспособности источника наружного противопожарного водоснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диаметр магистрали водопроводной сети обеспечения (мм) | давление воды в магистрали водопроводной сети обеспечения (ат) | табличка указатель | состояние подъездных путей |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|  | 1. | ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г.Рыбница | ул.Вершигора, д.№10 справа от АК 2831 | 200 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 2. | --- | Ул.Вершигора, №77 | 200 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 3. | --- | Ул.Вершигора,№21,угол ул.Матросова | 200 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 4. | --- | Ул.Вершигора,№92 | 200 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 5. | --- | Ул.Вершигора,№100 | 200 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 6. | --- | Ул.Вальченко,№89 | 100 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 7. | --- | Ул.Вальченко,№95 «А» | 150 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 8. | --- | Ул.Вальченко,№93 | 250 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 9. | --- | Ул.Вальченко,№105 | 150 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 10. | --- | Ул.Вальченко,№77 | 150 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 11. | --- | Ул.Вальченко,№45 | 300 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 12. | --- | Ул.Вальченко,№47 | 300 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 13 | --- | Ул.Вальченко,№43 | 300 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 14. | --- | Ул.Вальченко,№49 | 150 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 15. | --- | Ул.Вальченко,№53 | 150 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 16. | --- | Ул.Вальченко,№59 | 100 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 17. | --- | Ул.Вальченко,№55 | 100 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 18. | --- | Ул.Вальченко,№57 | 200 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 19. | --- | Ул.Вальченко,№35 | 150 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 20. | --- | Ул.Вальченко,№35(сзади) | 150 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 21. | --- | Ул.Вальченко,№29 у д/с №23 | 200 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 22. | --- | Ул.Вальченко,№21 | 150 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 23. | --- | Ул.Вальченко, на кругу д/с №20 | 150 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 24 | --- | Ул.Вальченко,№33(впереди) | 150 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 25 | --- | Ул.Вальченко,№33 (сзади) | 150 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 26 | --- | Ул.Вальченко,№9 | 300 |  | соответств. | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 27 | --- | Ул.Грибоедова.№22 ресторан «Хортица» | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 28 | --- | Ул.Грибоедова.№28 | 300 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 29 | --- | Ул.Кирова №127 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 30 | --- | Ул.Бородинская, №3 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 31 | --- | Ул.Гагарина, перед проходной РНЗ | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 32 | --- | Ул.Гагарина, «Агропромбанк» | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 33 | --- | Ул.Гвардейская, №2а | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 34 | --- | Ул.Гвардейская, №6 | 300 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 35 | --- | Ул.Гвардейская,№10 Через дорогу от д/с №16 | 300 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 36 | --- | Ул.Гвардейская, Терр-я «Пицца парк» | 300 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 37 | --- | Ул.Гвардейская, №23 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 38 | --- | Ул.Гвардейская, №14 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 39 | --- | Ул.Гвардейская, №18 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 40 | --- | Ул.Гвардейская, №18 со стороны шк. №7 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 41 | --- | Ул.Гвардейская, №22 со стороны шк. №7 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 42 | --- | Ул.Гвардейская, Магазин «Мастерок» | 250 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 43 | --- | Ул.Гвардейская, угол ул.Кутузова «Букурия» конд.цех. | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 44 | --- | Ул.Гвардейская, №70 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 45 | --- | Ул.Гвардейская, №76 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 46 | --- | Ул.Гвардейская, №96/2 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 47 | --- | Ул.Димитрова, №1 угол от ул.Толстого | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 48 | --- | Ул.Кирова, № 72 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 49 | --- | Ул.Кирова, у ворот в Собор | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 50 | --- | Ул.Кирова, маг-н «Филицата» | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 51 | --- | Ул.Кирова, № 83 СВПЧ-3 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 | ПК |
|  | 52 | --- | Ул.Кирова, ПГУ | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 53 | --- | Ул.Кирова,№93 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 54 | --- | Ул.Кирова,№105 во дворе | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 55 | --- | Ул.Кирова, за гост-ей «Металлург» | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 56 | --- | Ул.Кирова,№131 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 57 | --- | Ул.Кирова,№153 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 58 | --- | Ул.Кирова, ДК №1 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 59 | --- | Ул.Кирова, ДК №2 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 60 | --- | Ул.Кирова,СШ №6 за УНО | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 61 | --- | Ул.Калинина,№2 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 62 | --- | Ул.Куйбышева, №20 к паспорт.столу | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 63 | --- | Ул.Куйбышева,№13 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 64 | --- | Ул.Куйбышева,№28 угол ул. Маяковского | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 65 | --- | Ул.Маяковского, Банк «Ипотечный» | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 66 | --- | Ул.Комсомольская , слева от музея | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 67 | --- | Ул.Ленина, № 25/1 у магазина «Калибри» | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 68 | --- | Ул.Ленина, №8 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 69 | --- | Ул.Ленина, №8 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 70 | --- | Ул.Ленина, №9 угол ул.Маяковского | 250 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 71 | --- | Ул.Ленина, №47 угол. ул.Грибоедова | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 72 | --- | Ул.Ленинградская, №7 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 73 | --- | Ул.Ленинградская, №17 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 74 | --- | Ул.Ленинградская, угол ул.Кутузова | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 75 | --- | Ул.Ленинградская, №35 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 76 | --- | Ул.Ленинградская, угол ул. О.Кошевого | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 77 | --- | Ул.Ленинградская, угол ул.Бородинская | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 78 | --- | Ул.Ленинградская, №91 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 79 | --- | Ул.Ленинградская, №116 угол ул.Севастопольская | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 80 | --- | Ул.Ленинградская,№118 «а» | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 81 | --- | Ул.Ленинградская, №132 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 82 | --- | Ул.Мичурина, №15 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 83 | --- | Ул.Мичурина, №19 у Бани | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 84 | --- | Ул.Мичурина, №35 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 85 | --- | Ул.Мичурина, №88 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 86 | --- | Ул.Мичурина, №124 | 300 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 87 | --- | Ул.Мичурина, №136 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 88 | --- | Ул.Мичурина, №138 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 89 | --- | Ул.Мира, №6 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 90 | --- | Ул.Мира, №22 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 91 | --- | Ул.Мира, перекр. ул.Кутузова | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 92 | --- | Ул.Мира, №30 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 93 | --- | Ул.Мира, пер. ул.О.Кошевого, №4 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 94 | --- | Ул.Мира, №48 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 95 | --- | Ул.Мира, №64 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 96 | --- | Ул.Мира, №78 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 97 | --- | Ул.Мира, №94 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 98 | --- | Ул.Мира, угол ул.Севостопольская,№3 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 99 | --- | Ул.Мира, №130 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 100 | --- | Ул.Маяковского, №5 Бар «Эстер» | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 101 | --- | Ул.Маяковского, №33 | 250 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 102 | --- | Ул.Маяковского, №44 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 103 | --- | Пр-т Победы,№58 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 104 | --- | Пр-т Победы,№38 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 105 | --- | Ул.Победы,№34 | 300 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 106 | --- | Ул.Победы,№21 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 107 | --- | Ул.Победы,№26 | 300 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 108 | --- | Ул.Победы, маг. «Шериф-5» | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 109 | --- | Пр-т Победы, (часы) угол ул.Комсомольская | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 29.08.18 |  |
|  | 110 | --- | пер.Промышленный, №4 Бассейн | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 111 | --- | пер.Промышленный,№6 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 112 | --- | Ул.Советская,№126 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 113 | --- | Ул.Советская,№118 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 114 | --- | Ул.Советская, Угол ул.Матросова | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 115 | --- | Ул.Советская,№74 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 116 | --- | Ул.Советская, Угол ул. Бородинская, №13 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 117 | --- | Ул.Советская,№60 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 118 | --- | Ул.Советская,№50 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 119 | --- | Ул.Советская, угол ул.О.Кошевого | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 120 | --- | Ул.Советская, №34 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 121 | --- | Ул.Советская, №20 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 122 | --- | Ул.Советская, №10 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 123 | --- | Ул.Л.Толстого,№19 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 124 | --- | Ул.Степная, 19 №1 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 125 | --- | Ул.Степная, 19 №2 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 126 | --- | Ул.Степная, №17 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 127 | --- | Ул.Степная, спорт. Комплекс | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 128 | --- | Ул.Заречная,№24 «а» | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 129 | --- | Ул.Заречная,№14 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 130 | --- | Ул.Заречная,№16 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 131 | --- | Ул.Октябрьская,№32 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 30.08.18 |  |
|  | 132 | --- | Ул.Радужная , у Стелы | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 28.08.18 |  |
|  | 133 | --- | Ул.Юбилейная, №39 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 134 | --- | Ул.Юбилейная, №39 «а» | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 135 | --- | Ул.Юбилейная, №47 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 136 | --- | Ул.Юбилейная, №49 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 137 | --- | Ул.Юбилейная, №59 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 138 | --- | Ул.Юбилейная, №69 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 139 | --- | Ул.Юбилейная, на терр-и д/с №15 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 140 | --- | Ул.Гвардейская,№14 Со стороны д/с №13 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 140 | --- | Ул.Суворова, № 44 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 27.08.18 |  |
|  | 142 | --- | Ул.Индустриальная, №24 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 143 | --- | Ул.Чернышевского ДГУП | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 144 | --- | Ул.С.Лазо,№1 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 145 | --- | Ул.С.Лазо,№17 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 146 | --- | Ул.С.Лазо,№33 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 147 | --- | Ул.С.Лазо, «Миссия свет» | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 148 | --- | Ул.Негруца,№38 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 149 | --- | Ул.Негруца,№60 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 150 | --- | Ул.Негруца,№16 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 151 | --- | Ул.Вершигора,№95 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 152 | --- | Ул.Вершигора,№113 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 153 | --- | Ул.Вершигора,№115(1) СШ№11 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 154 | --- | Ул.Вершигора,№115(2) СШ№11 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 155 | --- | Ул.Вершигора,№121 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 156 | --- | Ул.Вершигора,№111 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 157 | --- | Ул.Вершигора,№127 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 158 | --- | Ул.Севастопольская, магазин «Ангара» | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 159 | --- | Ул.Севастопольская,№24 «б» | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 160 | --- | Ул.Севастопольская,№35 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 161 | --- | Ул.Коммунаров ,№66 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 162 | --- | Ул.Коммунаров ,№28 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 163 | --- | Ул.Коммунаров ,№12 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 164 | --- | Ул.Коммунаров ,№2 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 165 | --- | Ул.Комарова ,№2 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 166 | --- | Ул.Комарова ,№28 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 167 | --- | Ул. Комарова,№50 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 168 | --- | Ул. Комарова,№22 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 169 | --- | Ул. Комарова ,№44 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 31.08.18 |  |
|  | 170 | ОАО «ММЗ» | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №1 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 171 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №2 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 172 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №2 «а» | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 173 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №3 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 174 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №4 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 175 | ОАО «ММЗ» | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №5 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 176 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №6 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 177 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №6 «а» | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 178 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №7 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 179 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №8 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 180 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №9 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 181 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №10 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 182 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №11 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 183 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №12 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 184 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №13 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 185 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №14 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 186 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №15 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 187 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №6 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 188 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №17 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 189 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №18 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 190 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №19 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 191 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №20 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 192 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №21 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 193 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №22 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 194 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №23 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 195 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №24 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 196 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №25 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 197 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №26 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 198 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №27 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 199 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №28 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 200 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №29 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 201 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №30 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 202 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №31 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 203 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №32 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 204 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №33 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 205 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №34 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 206 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №35 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 207 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №36 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 208 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №37 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 209 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №38 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 210 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №38 «а» | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 211 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №39 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 212 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №40 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 213 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №41 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 214 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №42 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 215 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №42 «а» | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр. | 05.09.18 |  |
|  | 216 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №43 | 150 |  | соответств | обеспеч. | неиспр | 05.09.18 |  |
|  | 217 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №44 | 150 |  | соответств | обеспеч. | неиспр | 05.09.18 |  |
|  | 218 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №45 | 150 |  | соответств | обеспеч. | неиспр | 05.09.18 |  |
|  | 219 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №46 | 150 |  | соответств | обеспеч. | неиспр | 05.09.18 |  |
|  | 220 | --- | Ул. Индустриальная,№1 ПГ №47 | 150 |  | соответств | обеспеч. | неиспр | 05.09.18 |  |
|  | 221 | --- | Ул. Индустриальная,№1 | 2400м3 |  | соответств | обеспеч. | испр | 05.09.18 | градирня |
|  | 222 | ЗАО «РЦК» | Ул.Запорожца,№1 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр | 05.09.18 |  |
|  | 223 | --- | Ул.Запорожца,№1 ПГ №2 | 150 |  | соответств | обеспеч. |  | 05.09.18 |  |
|  | 224 | --- | Ул.Запорожца,№1 ПГ №3 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр | 05.09.18 |  |
|  | 225 | --- | Ул.Запорожца,№1 ПГ № 4 | 300 |  | соответств | обеспеч. | испр | 05.09.18 |  |
|  | 226 | --- | Ул.Запорожца,№1 ПГ №5 | 300 |  | соответств | обеспеч. | испр | 05.09.18 |  |
|  | 227 | --- | Ул.Запорожца,№1 ПГ №6 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр | 05.09.18 |  |
|  | 228 | --- | Ул.Запорожца,№1 ПГ №7 | 300 |  | соответств | обеспеч. | испр | 05.09.18 |  |
|  | 229 | --- | Ул.Запорожца,№1 ПГ №8 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр | 05.09.18 |  |
|  | 230 | --- | Ул.Запорожца,№1 ПГ №9 | 300 |  | соответств | обеспеч. | испр | 05.09.18 |  |
|  | 231 | --- | Ул.Запорожца,№1 ПГ №10 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр | 05.09.18 |  |
|  | 232 | ---- | Ул.Запорожца,№1 | 200м3 |  | соответств | обеспеч. | испр | 05.09.18 | ПВ |
|  | 233 | ЗАО «ТКХП» | Ул.Кирова,№150 ПГ№1 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр | 06.09.18 |  |
|  | 234 | --- | Ул.Кирова,№150 ПГ№2 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр | 06.09.18 |  |
|  | 235 | ---- | Ул.Кирова,№150 ПГ№3 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр | 06.09.18 |  |
|  | 236 | --- | Ул.Кирова,№150 ПГ№4 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр | 06.09.18 |  |
|  | 237 | --- | Ул.Кирова,№150 ПГ№5 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр | 06.09.18 |  |
|  | 238 | ---- | Ул.Кирова,№150 ПГ№6 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр | 06.09.18 |  |
|  | 239 | --- | Ул.Кирова,№150 ПГ№7 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр | 06.09.18 |  |
|  | 240 | --- | Ул.Кирова,№150 ПГ№8 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр | 06.09.18 |  |
|  | 241 | ---- | Ул.Кирова,№150 ПГ№9 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр | 06.09.18 |  |
|  | 242 | ---- | Ул.Кирова,№150 ПВ №1 | 150м3 |  | соответств | обеспеч. | испр | 06.09.18 | ПВ |
|  | 243 | --- | Ул.Кирова,№150 ПВ№2 | 150м3 |  | соответств | обеспеч. | испр | 06.09.18 | ПВ |
|  | 244 | ---- | Ул.Кирова,№150 ПВ№3 | 150м3 |  | соответств | обеспеч. | испр | 06.09.18 | ПВ |
|  | 245 | ОАО «РМК» | Ул.Вершигоры,№97 ПГ№1 | 200 |  | соответств | обеспеч. | испр | 04.09.18 |  |
|  | 246 | ---- | Ул.Вершигоры,№97 ПГ№2 | 200 |  | соответств | обеспеч. | неиспр | 04.09.18 |  |
|  | 247 | --- | Ул.Вершигоры,№97 ПГ№3 | 200 |  | соответств | обеспеч. | неиспр | 04.09.18 |  |
|  | 248 | --- | Ул.Вершигоры,№97 ПВ№1 | 150м3 |  | соответств | обеспеч. | неиспр | 04.09.18 | ПВ |
|  | 249 | --- | Ул.Вершигоры,№97 ПВ№2 | 150м3 |  | соответств | обеспеч. | неиспр | 04.09.18 | ПВ |
|  | 250 | ОАО «МТС» | Ул. С.Лазо,№1а ПГ №2 | 100 |  | соответств | обеспеч. | неиспр | 30.08.18 |  |
|  | 251 | --- | Ул. С.Лазо,№1а ПГ №2 | 100 |  | соответств | обеспеч. | неиспр | 30.08.18 |  |
|  | 252 | --- | Ул. С.Лазо,№1а ПГ №3 | 100 |  | соответств | обеспеч. | неиспр | 30.08.18 |  |
|  | 253 | ---- | Ул. С.Лазо,№1а ПВ №1 | 150м3 |  | соответств | обеспеч. | испр | 30.08.18 | ПВ |
|  | 254 | ФНМ | Ул.Чернышевского,№79 ПГ№1 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр | 28.08.18 |  |
|  | 255 |  | Ул.Чернышевского,№79 ПГ№2 | 100 |  | соответств | обеспеч. | неиспр | 29.08.18 |  |
|  | 256 |  | Ул.Чернышевского,№79 ПГ№3 | 100 |  | соответств | обеспеч. | неиспр | 29.08.18 |  |
|  | 257 |  | Ул.Чернышевского,№79 ПВ№1 | 500м3 |  | соответств | обеспеч. | испр | 28.08.18 | ПВ |
|  | 258 |  | Ул.Чернышевского,№79 ПВ№2 | 150м3 |  | соответств | обеспеч. | неиспр | 29.08.18 | ПВ |
|  | 259 | АЗС «Алмарсвет» | Ул.Индустриальная,№10 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр | 29.08.18 |  |
|  | 260 | АГНКС | Ул.Индустриальная,№11 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр | 29.08.18 |  |
|  | 261 | АЗС «Армерия» | Ул.Чернышевского,№57 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр | 28.08.18 |  |
|  | 262 | ООО «Техносервис» | Ул.Чернышевского, ПГ№1 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр | 30.08.18 |  |
|  | 263 | СШ №8 | Ул.Севостопольская, №25 | 150м3 |  | соответств | обеспеч. | неиспр | 22.08.18 | ПВ |
|  | 264 | МОУ Ержовская СОШ №4 | Ул.Первомайская,№47 | 150м3 |  | соответств | обеспеч. | неиспр | 30.08.18 | ПВ |
|  | 265 | Межрайагроснаб | Ул. С.Лазо ПВ №1 | 150м3 |  | соответств | обеспеч. | неиспр | 30.08.18 | ПВ |
|  | 266 | ---- | Ул. С.Лазо,№1а ПВ №2 | 150м3 |  | соответств | обеспеч. | испр | 28.08.18 | ПВ |
|  | 267 | ООО АЗС «Транспетрол» | Ул.Чернышевского,№57 «а» | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр | 30.08.18 |  |
|  | 268 | ТТЭ (ТЭЦ) | Ул. С.Лазо,№1/1 | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр | 30.08.18 |  |
|  | 269 | --- | Ул. С.Лазо,№1/1 |  |  | соответств |  | испр |  |  |
|  | 270 | Кафе «Лаваш» | Ул.Кирова, напротив КХП | 150 |  | соответств | обеспеч. | испр | 30.08.18 |  |
|  | 271 | Тубдиспансер | Ул.Чернышевского,№77/1 ПГ№1 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр | 29.08.18 |  |
|  | 272 | --- | Ул.Чернышевского,№77/1 ПГ№2 | 100 |  | соответств | обеспеч. | неиспр | 29.08.18 |  |
|  | 273 | ООО «Стройматериалы» | Ул.Чернышевского,№57 «а» | 65 |  | соответств | обеспеч. | испр | 27.08.18 |  |
|  | 274 | Обувная фабрика «Софтшуз» | Ул.Чернышевского,№63 ПГ№1 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр | 27.08.18 |  |
|  | 275 | --- | Ул.Чернышевского,№63 ПГ№2 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр | 28.08.18 |  |
|  | 276 | --- | Ул.Чернышевского,№63 ПГ№3 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр | 28.08.18 |  |
|  | 277 | АВТО РЭД | Ул.Кирова,№163 ПГ №1 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр | 29.08.18 |  |
|  | 278 | ООО «Прод.-гарант» | Ул.Кирова,№171 ПГ №1 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр | 29.08.18 |  |
|  | 279 | Рыбницкое ДЭСУ | Ул.Кирова,№167 ПГ №1 | 100 |  | соответств | обеспеч. | испр | 29.08.18 |  |
|  | 280 | МОУ РСОШ-И | Ул.Маяковского | 300м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 22.08.18 | ПВ |
|  | 281 | ЦРБ | Ул.Грибоедова,№5 | 50м3 |  | соответств | обеспеч. | испр | 22.08.18 | ПВ |
|  | 282 | ООО «Амилус» | Ул. Маяковского | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 22.08.18 |  |
|  | 283 | АЗС «Тиройл» | Ул.Вальченко,№22 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 22.08.18 |  |
|  | 284 | МГУП «Тирастеплоэнерго» | Ул.Маяковского | 200 |  | соответств | обеспеч | испр | 22.08.18 |  |
|  | 285 | МГУП «Тирастеплоэнерго» | Ул.Маяковского | 200 |  | соответств | обеспеч | испр | 22.08.18 |  |
|  | 286 | Колхозный рынок | Ул.Мичурина | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 22.08.18 |  |
|  | 287 | ООО «Тирастрансгаз» | Ул.Чернышевского,6 | 100м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 | Водонапорная башня |
|  | 288 | ООО «Шериф» Рыб. Нефтебаза | Ул.Чернышевского,15 | 5м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 | Емкость пенообразователя. |
|  | 289 | ООО «Тираспольский Транс Газ» | Ул.Чернышевского,6 | 100м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 | ПВ |
|  | 290 | --- | Ул.Чернышевского,6 | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 291 | --- | Ул.Чернышевского,6 | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 292 | --- | Ул.Чернышевского,6 | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 293 | --- | Ул.Чернышевского,6 | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 294 | ЗАО «ТВКЗ» «Квинт» | Ул.Чернышевского,4 | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 295 | --- | Ул.Чернышевского,4 | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 296 | --- | Ул.Чернышевского,4 | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 297 | --- | Ул.Чернышевского,4 |  |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 | ПВ-16м3 |
|  | 298 | Подстанция Рыбница 110 | Ул.Чернышевского,24 | 300 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 299 | Подстанция Рыбница 110х6 квт | Ул.Чернышевского,24 | 300 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 300 | Подстанция Рыбница 110х6 квт | Ул.Чернышевского,24 | 300 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 301 | ООО Шериф Рыбницкая Нефтебаза | Ул.Чернышевского,15 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 | ПВ-150 |
|  | 302 | ---- | Ул.Чернышевского,15 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 | ПВ-150 |
|  | 303 | ---- | Ул.Чернышевского,15 | 250 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 304 | --- | Ул.Чернышевского,15 | 250 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 305 | --- | Ул.Чернышевского,15 | 250 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 306 | --- | Ул.Чернышевского,15 | 250 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 307 | --- | Ул.Чернышевского,15 | 250 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 308 | --- | Ул.Чернышевского,15 | 250 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 309 | --- | Ул.Чернышевского,15 | 250 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 310 | ДОЦ | Ул.Мичурина | 150м3 |  | соответств | обеспеч | неиспр | 23.08.18 | ПВ пуст |
|  | 311 | --- | Ул.Чернышевского,15 | 250 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 312 | ЗАО РНЗ | Ул.Гагарина,№2 | 150м3 |  | соответств | обеспеч | испр. Зап.50% | 23.08.18 | ПВ |
|  | 313 | ЗАО РНЗ | Ул.Гагарина,№2 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 314 | ЗАО РНЗ | Ул.Гагарина,№2 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 315 | ЗАО РНЗ | Ул.Гагарина,№2 | 150 |  | соответств | обеспеч | линия перек | 23.08.18 |  |
|  | 316 | ЗАО РНЗ | Ул.Гагарина,№2 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр. не запитан | 23.08.18 |  |
|  | 317 | АЗК №14 | Ул.Кирова,№159 «а» | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 318 | ООО «Шериф» АЗК №14 | Ул.Кирова,№148 «а» | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 23.08.18 |  |
|  | 319 | Северное отделение ГУКП Депо | Ул.Вальченко, №8 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 24.08.18 |  |
|  | 320 | Приднестровская железная дорога, Депо | Ул.Вальченко, №8 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 24.08.18 |  |
|  | 321 | Вокзал | Ул.Вальченко, №12 | 200 |  | соответств | обеспеч | испр | 24.08.18 |  |
|  | 322 | Санаторий Профил. «Металлург» | Ул.Вальченко, №69 «б» | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 24.08.18 |  |
|  | 323 | Детская поликлиника | Ул.Вальченко, №69 | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 24.08.18 |  |
|  | 324 | Детская поликлиника | Ул.Вальченко, №69 | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 24.08.18 |  |
|  | 325 | КОС УВКХ | УЛ.Пушкина, №114 | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 24.08.18 |  |
|  | 326 | КОС УВКХ | УЛ.Пушкина, №114 | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 24.08.18 |  |
|  | 327 | ООО «ТирОилТрейд» АЗС 14 | УЛ.Пушкина, №105 | 100м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 24.08.18 | ПВ |
|  | 328 | ОАО ПСУ «МЭТР» | Ул.Кирова,№161 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 24.08.18 | ПК |
|  | 329 | СШ №9 | Ул.Юбилейная | 50м3 |  | соответств | обеспеч | неиспр | 13.09.18 | ПВ |
|  | 330 | ООО «Мастерок» | Ул.Гвардейская, №29 | 250 |  | соответств | обеспеч | не запитан | 24.08.18 |  |
|  | 331 | --- | Ул.Гвардейская, №29 | 250 |  | соответств | обеспеч | не запитан | 24.08.18 |  |
|  | 332 | --- | Ул.Гвардейская, №29 | 250 |  | соответств | обеспеч | не запитан | 24.08.18 |  |
|  | 333 | ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат» | Ул.Мичурина,№47 | 50м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 24.08.18 | ПВ |
|  | 334 | -- | Ул.Мичурина,№47 | 50м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 24.08.18 | ПВ |
|  | 335 | --- | Ул.Мичурина,№47 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 24.08.18 | ПК |
|  | 336 | --- | Ул.Мичурина,№47 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 24.08.18 | ПК |
|  | 337 | --- | Ул.Мичурина,№47 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 24.08.18 | ПК |
|  | 338 | --- | Ул.Мичурина,№47 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 24.08.18 | ПК |
|  | 339 | --- | Ул.Мичурина,№47 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 24.08.18 | ПК |
|  | 340 | АК 2831 | Ул.Мичурина,№140 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 21.08.18 |  |
|  | 341 | --- | Ул.Мичурина,№140 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 21.08.18 |  |
|  | 342 | ООО «Талис» межрайбаза | Ул.Чернышевского,№15 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 21.08.18 |  |
|  | 343 | --- | Ул.Чернышевского,№15 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 21.08.18 |  |
|  | 344 | Прирельсовая база РНЗ АгроЭксим | Ул.Кирова,№163 | 150 |  | соответств | обеспеч | без воды | 21.08.18 |  |
|  | 345 | ---- | Ул.Кирова,№163 | 150 |  | соответств | обеспеч | без воды | 21.08.18 |  |
|  | 346 | ООО Анкатекс Райпотребнадзор | Ул.Чернышевского,№69 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 21.08.18 |  |
|  | 347 | ООО «Талис» межрайбаза | Ул.Чернышевского,№15 | 50м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 21.08.18 | ПВ |
|  | 348 | --- | Ул.Чернышевского,№15 | 50м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 21.08.18 | ПВ |
|  | 349 | ООО «Арктстиль» | Ул.Мичурина,№49 | 50м3 |  | соответств | обеспеч | неиспр | 21.08.18 | ПВ пуст |
|  | 340 | АК 2831 | Ул.Мичурина,№140 | 50м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 21.08.18 | ПВ |
|  | 351 | --- | Ул.Мичурина,№140 | 50м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 21.08.18 | ПВ |
|  | 352 | --- | Ул.Мичурина,№140 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 21.08.18 | ПК |
|  | 353 | --- | Ул.Мичурина,№140 | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 21.08.18 | ПК |
|  | 354 | ООО «Смак» | Ул.С.Лазо | 50м3 |  | соответств | обеспеч | без воды | 21.08.18 | ПВ |
|  | 355 | АЗС «Армерия» | Ул.Горького | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 21.08.18 | ПК |
|  | 356 | с.Воронково | Средняя школа | 150 |  | соответств | обеспеч | испр | 12.09.18 | ПВ |
|  | 357 | --- | ОПП с. Воронково | 6м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 | ВБ |
|  | 358 | с.Мокра | Тер-я мельницы ООО «Рист» | 6м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 | ВБ |
|  | 359 | с.Попенки | Шк. Интернат | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 |  |
|  | 360 | --- | Шк. Интернат | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 |  |
|  | 361 | --- | Ул.Школьная,№5 | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 |  |
|  | 362 | --- | Ул.Школьная,№9 | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 |  |
|  | 363 | --- | Ул.Школьная,№11 | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 |  |
|  | 364 | --- | Ул.Соманта Смитт | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 | ПК |
|  | 365 | --- | Ул.Ленина,№142 | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 | ПК |
|  | 366 | --- | Ул.Ленина,№110 | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 | ПК |
|  | 367 | с. Воронково | МУ Дом престорелых | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 | ПК |
|  | 368 | с. Бутучаны | ОПП с.Бутучаны | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 | ПК |
|  | 369 | ---- | Ул.Полевая | 8м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 | ВБ |
|  | 370 | --- | Ул.Молодежная |  |  | соответств | обеспеч | неиспр | 13.09.18 | ВБ |
|  | 371 | --- | Ул.Молодежная,№17 | 100 |  | соответств | обеспеч | неиспр | 13.09.18 | ПК |
|  | 372 | -- | Ул.Фестивальная,№18 | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 | ПК |
|  | 373 | с. Михайловка | Ул.Животноводов,№7 | 5м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 | ВБ |
|  | 374 | с. Михайловка | Ул.Крутая | 70 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 | ПК |
|  | 375 | С.Жура | Ул.Дмитровская,№59 | 8м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 | ВБ |
|  | 376 | --- | Ул.Крутая,№6 | 6м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 | ВБ |
|  | 377 | с. Ивановка | Центр села | 4м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 | ВБ |
|  | 378 | с. Б.Молокиш | Ул.Коммунаров,№15 | 70 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 | ПК |
|  | 379 | с. Плоть | Ул.Школьная,№10 | 50 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 | ПВ |
|  | 380 | с. Красненькое | Ул.Октябрьская,№7 | 100м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 | ПВ |
|  | 381 | --- | переулок школьный,№8 | 50м3 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 | ПВ |
|  | 382 | с.Советское | Ул.Мира,№6 | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 13.09.18 | ПК |
|  | 383 | --- | Ул.Комсомольская,№18 | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 17.09.18 | ПГ |
|  | 384 | с.Колбасна | Ул.2-я Молодежная | 100 |  | соответств | обеспеч | испр | 17.09.18 | ПК |
|  | 385 | --- | Возле скважины, №1 | 70 |  | соответств | обеспеч | испр | 17.09.18 | ПК |
|  | 386 | --- | Возле мельницы | 70 |  | соответств | обеспеч | испр | 17.09.18 | ПК |
|  | 387 | с.Броштяны | Ул.Ленина,№19 | 70 |  | соответств | обеспеч | испр | 17.09.18 | ПК |
|  | 388 | --- | Ул.Ленина,№14 | 70 |  | соответств | обеспеч | испр | 17.09.18 | ПК |

* ПГ – пожарный гидрант

* ПК – пожарный кран

* ПВ – пожарный водоем

* ВБ – водонапорная башня